HABA - Block

Wandsystem

Breite 60cm

Größen 60cm x 60cm  –  60cm x 180cm

Wandsystem mit HABA-Block Betonsteinen

Liefern und Versetzen von HABA-Blöcken

als flexibles und ortsveränderliches Wand- und Abteilsystem

600x600x600  ……. Stück

900x600x600  ……. Stück

1200x600x600  ……. Stück

1500x600x600  ……. Stück

1800x600x600  ……. Stück

Einbau und Stapelhöhe gemäß den Einbaurichtlinien des Herstellers

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de