Böschungsgitter	DIN EN 1916 - DIN V 1201

Einmündung DN 150/200 im 90 Grad Winkel,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

zentrisch zur Rohrmitte ausgerichtet

Ab DN 300

Zulage für Liefern und Einbauen von Böschungsgittern

komplett mit Befestigungsmaterial und Schloss bis Nennweite DN 1200

.… Außen für Böschungskopf mit Neigung 1:1

.… Außen für Böschungskopf mit Neigung 1:1,5

.… Innenliegend

Für Rohrdurchmesser DN .... mm

Materialausführung in        .… Stahl verzinkt

.… V2A – 1.4301

…. V4A – 1.4571

Stabstärke			17,2 mm

Riegelabmessung		30x5 mm

Stab- und Bohrlochabstände für Scharnierbefestigung nennweitenbezogen

nach Zeichnung

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de