Böschungsstücke	DIN EN 1916 - DIN V 1201

Für Beton- und Stahlbetonrohre,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

zentrisch zur Rohrmitte ausgerichtet

Ab DN 250

Zulage für Liefern und Einbauen von Böschungsstützen

nach DIN EN 1916 -  DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Böschungsneigung:          1:1 / 1:1,5 / 1:2

Rohrdurchmesser  DN	.... mm

Böschungsneigung  	... / …

Sohllänge	…. m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de