Gelenkstücke 		DIN EN 1916 - DIN V 1201

zum Anschluss an einen Fertigteilschacht, 	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074 
beide Seiten ausgeformt

DN 250 – 2600

Zulage für Liefern und Einbauen von Gelenkstücken

Zum doppelgelenkigen Anschluss an einen Fertigteilschacht,

beide Seite ausgeformt (Muffe/Spitzende oder Spitzende/Spitzende)

Baulänge            bis 	DN   1000 mm	1,00 m

bis 	DN   1400 mm	halbe Rohrlänge

größer	DN   1400 mm	Regelbaulänge

(möglich gem. FBS-Qualitätsrichtlinie)

Rohrdurchmesser  DN   …. mm

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de